## Tabelle1
követelmény típusa | Prioritás | Megnevezés | Leírás | Megvalósítás | Megjegyzés
Munkavédelem | 1 | Áramütésveszély megakadályozása | Ne álljon fenn áramütés veszélye | Törpefeszültség használata, galvanikus leválasztás
Munkavédelem | 1 | Mechanikai veszélyforrások kiiktatása | A becsípődésveszélyt hordozó forgó alkatrészek ne jelentsenek veszélyt a felhasználóra, az aktuátorok leállítása esetleges hiba esetén | A mozgó részek lefedése védőbrkolattal, melynek zárt állapotában engedélyezett a motorizált mozgás, vészleállító gomb, mely megszűnteti a mechanikai veszélyt hordozó géprészek tápellátását
Munkavédelem | 1 | Normál állapot / meghibásodás vizuális visszajelzése | Az aktuális állapot látható legyen: áram alatt, meghibásodás, túlterhelés, normál működés | Jelzőfények
Mechanikai | 1 | Forgatás | Képes legyen a mérendő gyorsulásmérőszenzor bármely tengelyét a gravitációs gyorsulással párhuzamossá tenni. | Két egymásra merőleges forgatási tengely, a fix tengelynek a gravitációs gyorsulásra merőleges.
Mechanikai | 1 | Mozgástartomány | Mindkét tengely képes 360 fokos tartományon forogni + és - forgási irány szerint | Léptetőmotorok alkalmazása
Mechanikai | 1 | Abszolút pozíció mérése | Az aktuális szöghelyzet ismerete legalább fél fokos pontossággal | Abszolút enkóder implementálása mindkét tengelyre
Mechanikai | 1 | Beállási pontosság | A tengelyek legalánn 0.5 fok pontossággal legyenek képesek felvenni a kívánt szöghelyzetet, képes legyen a 180, 90, +-45 fokokat pontosan felvenni | Megfelelő léptetőmotor és motormeghajtó alkalmazása
Mechanikai | 1 | Elektromechanikailag minden állapotában stabilis | A beállított pozíciót tartsa, ne igényeljen folyamatos korrekciót, kikapcsolt állapotban is tartsa a beállított pozíciót | Statikusan kiegyensúlyozott rendszer vagy nagyobb surlódás vagy mágneses fékezés
Kezelési | 1 | Kezelés | Szögpozícióba beállítható legyen manuálisan és programozottan is | Kezelőfelület, amin potenciométerrel folyamatosan is állítható a szögpozíció
Kezelési | 2 | Kontroller | Csatlakoztatható külső kontroller | PC szoftverbe beépíthető | nice to have
Hardver | 1 | Termékfüggetlen shuttle | A szenzorshuttle támogassa a lehetséges jövőbeli szenzorokat illetve a különféle kommunikációs protokolokat | A jelenleg szükséges számúnál felüli jelkivezetés a shuttlere, UniSocket kompatibilitás
Hardver | 1 | Kompatibilitás simulyzerrel és premboval | A mért szenzor összeköthető legyen ezekkel a mérőeszközökkel | Megfelelő csatlakozók biztosítása
Hardver | 2 | Fontos szögek jelölése | A mozgatószerkezetre ránézve megmondható legyen a szögállás | Szögek feljelölése
Hardver | 1 | Szenzorshuttle könyű cseréje | A szenzorshuttle minimális mechanikai igénybevétellel legyen cserélhető | Pogo pinek alkalmazása
Hardver | 1 | Kompakt méret | Az eszköz lehetőleg kis fizikai méretekkel rendelkezzen | Kompakt dizájn
Hardver | 1 | Jelintegritás | A mért szenzorhoz menő jelvezetékek minél kisebb parazitaimpedanciával rendelkezzenek, ismert legyen az impedanciájuk | Rövid, árnyékolt vezetékek használata, elkészült eszközön impedanciamérés
Hardver | 1 | Vizuális megfigyelhetőség | A védőburkolat ne akadályozza a forgatott asztal vizuális megfigyelhetőségét | Átlátszó védőburkolat alkalmazása
Mechanikai | 1 | PC kompatibilitás | PC ről vezérelhető | Soros kommunikáció
Mechanikai | 1 | Szkriptelő szoftverek támogatása | Pythonból és Matlabból vezérelheőnek kell lennie | Python driver megvalósítása, ami matlabba importálható
Szoftver | 1 | Pozíció megtartása bekapcsoláskor | Ne rendelkezzen inicializáló mozgással, tartsa meg a bekapcsolás előtti pozíciót | Motormeghajtó IC-k előre konfigurálása
Szoftver | 1 | Időzített pozicionálás | Pozíciók időzített egymás utáni felvétele | PC szoftverbe beépíthető
Szoftver | 1 | Triggerelés | A pozícióváltás triggerelhető legyen: SPI frame-re, Nyomógombra, Terminál parancsra, Feszültségimpulzusra | SPI busz figyelése, nyomógombok, Soros kommunikáció, Trigger interface
Szoftver | 1 | Kezelőfelület | Intuitív kezelőfelület, számítógépes kapcsolat nélkül is vezérelhetőnek kell lennie | Nyomógombok, potenciométer és kijelző